| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ

1.   Общие требования безопасности

1.1.    К работе в кабинете физики допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.    Опасные производственные факторы:

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.3.    При работе в кабинете физики используется специальная одежда: халат хлопчатобумажный и средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения.

1.4.    Для тушения очага возгорания  кабинет физики должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения:

огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.

1.5.    При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

1.6.    После окончания работы в кабинете физики тщательно вымыть руки с мылом.

2.    Требования безопасности перед началом работы

2.1.    Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.    Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

2.3.    Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

3.    Требования безопасности во время работы

3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.

3.2.    Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.

3.3.    Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.

3.4.    Лабораторные   работы,   лабораторный   практикум   учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.

3.5.    Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда,  а также самодельные приборы.  Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3.6.    Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.

3.7.    Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.

3.8.    Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.

3.9.    Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

3.10.  Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения опытов учителем».

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.    При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.

4.2.    При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

4.3.    В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.4.    При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.    Требования безопасности по окончании работы

5.1.   Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.

5.2.    Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую и шкафы.

5.3.    Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

1.    Общие требования безопасности

1.1.    К занятиям легкой атлетикой допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.    Опасные факторы:

s травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; s травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по

метанию, s выполнение упражнений без разминки.

1.3.    На занятиях легкой атлетикой должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

1.4.    После окончания занятий легкой атлетикой принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

2.    Требования безопасности перед началом занятий

2.1.    Надеть спортивный  костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

2.2.    Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов.

2.3.    Протереть насухо снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.д.).

2.4.    Провести разминку.

3.    Требования безопасности во время занятий

3.1.    Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (преподавателя) или его помощника, а также без страховки.

3.2.    При выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая.

3.3.     Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим учащимся.

3.4.     Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.

При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.    При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2.    При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

5.    Требования безопасности по окончании занятий

5.1.    Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.

5.2.    Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой.

5.3.    Снять спортивный костюм и спортивную обувь.

5.4.    Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО БИОЛОГИИ

1.    Общие требования безопасности

1.1.    К проведению лабораторных и практических работ по биологии допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.    Опасные производственные факторы.

- химические ожоги при работе с химическими реактивами;

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками и нагревании жидкостей;

- порезы и уколы рук при неаккуратном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим инструментом;

- отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов.

1.3.    При   получении   учащимся   травмы   оказать   первую   помощь пострадавшему,   сообщить   об   этом   администрации   учреждения   и родителям   пострадавшего,    при   необходимости   отправить   его   в ближайшее лечебное учреждение.

1.4.    После окончания лабораторных и практических работ тщательно вымыть руки с мылом.

2.    Требования безопасности перед началом работ

2.1.    Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.

2.2.    Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.

2.3.    Проверить   исправность   оборудования,   инструмента,   целостность лабораторной посуды.

3.    Требования безопасности во время работы

3.1.    Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

3.2.    При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц и др.) брать их только за ручки, не направлять их заостренные части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее место заостренными концами от себя.

3.3.    При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.

3.4.    При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.

3.5.    Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их.

3.6.     Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за фая и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на препарат.

3.7.    При использовании растворов кислот и щелочей наливать их только в посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу и одеж-

ДУ-

3.8.    При работе с твердыми химическими реактивами не брать их незащищенными руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта специальными ложечками (не металлическими).

3.9.    Во избежание отравлений и аллергических реакций не нюхать растения и грибы, не пробовать их на вкус.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю), не убирать самостоятельно.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ П0 ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКЕ

1.    Общие требования безопасности

1.1.    К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по физике допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.    Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током пр'и работе с электроприборами;

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися жидкостями.

1.3.    При получении учащимися травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

1.4.    После окончания лабораторной работы и лабораторного практикума тщательно вымыть руки с мылом.

2.    Требования безопасности перед началом работы

2.1.    Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.

2.2.    Подготовить рабочее место к работе, убрать посторонние предметы.

2.3.  Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падении и опрокидывании.

2.4.  Проверить целостность приборов из стекла и лабораторной посуды.

3. Требования безопасности во время работы

3.1.   Точно выполнять указания учителя  (преподавателя)  при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

3.2.  При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.

3.3.  При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей.

3.4.  Во избежание ожогов жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60-70°, не брать их незащищенными руками.

3.5.  Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.

3.6.  Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машин и механизмов.

3.7.  При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечения проводов, источник тока подключать в последнюю очередь. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.

3.8.  Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения источника тока.

3.9.  Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.

3.10.  Не оставлять без надзора невыключенные электрические устройства.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.    При    обнаружении    неисправности    в    работе   электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д., немедленно отключить  источник электропитания  и  сообщить об этом  учителю (преподавателю).

4.2.    В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3.    При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее возгорании немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.4.    При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения,  при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.    Требования безопасности по окончании работы

5.1.    Отключить источник тока, разрядить конденсаторы с помощью изолированного проводника и разобрать электрическую схему.

5.2.    Разборку установки для нагревания жидкости проводить после ее остывания.

5.3.    Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ОПЫТОВ ПО ФИЗИКЕ

1.   Общие требования безопасности

1.1.    К проведению демонстрационных опытов по физике осмотр и инструктаж по охране труда; Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов не допускаются.

1.2.    Опасные производственные факторы:

- поражение электрическим током при работе на электроустановках;

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла;

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

1.3.    При проведении демонстрационных опытов используется специальная одежда - халат хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.

1.4.    Перед проведением демонстрационных опытов убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения: огнетушителя, углекислотного (порошкового), ящика с песком, накидки из огнезащитной ткани.

1.5.    При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

2.    Требования безопасности перед началом работы

2.1.    Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить средства индивидуальной защиты.

2.2.    Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.

2.3.    Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности аптечки необходимыми медикаментами.

3.    Требования безопасности во время работы

3.1.    Точно выполнять указания учителя (преподавателя) при проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

3.2.    При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком.

3.3.    При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей.

3.4.    Во избежание ожогов жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60-70°, не брать их незащищенными руками.

3.5.    Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.

3.6.    Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машин и механизмов.

3.7.    При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечения проводов, источник тока подключать в последнюю очередь. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.

3.8.    Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения источника тока. Наличие напряжения в цепи проверять только приборами.

3.9.    Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.

3.10.  Не оставлять без надзора невыключенные электрические устройства.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.    При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д., немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2.    В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.

4.3.    При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.4.    При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5.    Требования безопасности по окончании работы

5.1.    Отключить источник тока, разрядить конденсаторы с помощью изолированного проводника и разобрать электрическую схему.

5.2.    Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания.

5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В КАБИНЕТАХ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

1.    Общие требования безопасности

1.1.    К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного  циклов допускаются лица,  прошедшие  медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.    Опасные факторы:

- нарушения осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.3.    При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

2.    Требования безопасности перед началом занятий

2.1.  Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной  работе  светильников.   Наименьшая  освещенность  в  кабинете должна быть не менее 300 лк (20 вт/кв.м) при люминесцентных лампах, не менее 150 лк (48 вт/кв.м.) при лампах накаливания.

2.2.   Убедиться  в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь свето-рассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3.  Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2 м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6 м.

2.4.  Проверить санитарное состояние кабинета и убедиться в целостности стекол в окнах.

2.5.  Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-20°.

3.   Требования безопасности во время занятий

3.1.  Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.

3.2.  Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.

3.3.    С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

3.4.    Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 3.5    Стекла окон очищать от грязи и пыли не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.

3.6.    При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.

3.7.    Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не вставать на подоконник.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.    При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2.    При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки  в тепловом узле здания  и  вызвать слесаря-сантехника.

4.3.    При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4.    При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.    Требования безопасности по окончании занятий

5.1.   Выключить демонстрационные электрические приборы.

5.2.    Проветрить кабинет и провести его влажную уборку.

5.3.    Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

НА ЗАНЯТИЯХ ГИМНАСТИКОЙ

1.    Общие требование безопасности

1.1.    К занятиям гимнастикой допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2.    Опасные факторы:

- травмы при выполнении упражнений на неисправных снарядах, а также при выполнении упражнений без страховки;

- травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования гимнастических матов;

- травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями, а также на загрязненных снарядах.

1.3.    Спортивный зал должен быть обеспечен огнетушителями и аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

1.4.    После выполнения упражнений по гимнастике принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

2.    Требования безопасности перед началом занятий

2.1.     Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

2.2.    Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой.

2.3.    Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастического коня и козла, закрепление стопорных винтов брусьев.

2.4.    В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была ровной.

3.    Требования безопасности во время занятий

3.1.    Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (преподавателя) или его помощника, а также без страховки.

3.2.    При выполнении прыжков и соскоков со снаряда приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая.

3.3.    Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другими учащимися.

3.4.     Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с. влажными ладонями.

3.5.    При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.    При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю).

4.2.    При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать учащихся из спортивного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.     При получении учащимся травмы немедленно оказать первую пон мощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения й родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5.    Требования безопасности по окончании занятий

5.1.    Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.

5.2.    Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой.

5.3.    Снять спортивный костюм и спортивную обувь.

5.4.    Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРАМИ,

ПРИНТЕРАМИ, КСЕРОКСАМИ И ДРУГИМИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ

1.   Общие требования безопасности

1.1.    К работе с компьютерами, принтерами, ксероксами и другими электрическими приборами допускаются лица, обученные данной специальности, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж по охране труда, инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте и инструктаж в объеме 1-й группы по электробезопасности.

1.2.    При работе с дисплеями не допускается расположение рабочих мест в помещениях без естественного освещения.

1.3.    Рабочие места с дисплеями от стены с оконными проемами должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, от других стен - не менее 1 м. Расстояние от задней и боковых стен дисплея до другого работника должно быть не менее 1,5 м.

1.4.    Размеры рабочей поверхности столешницы должны быть не менее 1600 х 900 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное пространство для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, по ширине - 500 мм, по глубине - 650 мм. Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног шириной 350 мм и длиной 400 мм.

1.5.    Для защиты от прямых солнечных лучей должны предусматриваться  солнцезащитные устройства  (пленка с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи с вертикальными ламелями и др.)

1.6.    Для исключения бликов отражения на экранах от светильников общего освещения необходимо применить специальные фильтры для экранов, защитные козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран.

Пол помещения должен быть покрыт материалами, не выделяющими вредных веществ, поглощающими шум, не накапливающими статического электричества.

Допускаемые уровни напряженности электростатических полей на рабочих местах не должны превышать 20 кв/м (ГОСТ 120,145-84).

Мощность экспозиционной дозы низкоэнергетического рентгеновского излучения на расстоянии 5 см от экрана, задней и боковых стенок дисплея не должна превышать 100 мкр/ч (0,03 мкр/с).

Мощность ультрафиолетового излучения не должна превышать 10 Вт/мч-2 Вт/мч на расстоянии 5 и 30 см от экрана дисплея (ГОСТ 27954-88).

1.7.    Клавиатура дисплея не должна быть жестко связана с монитором. Площадь помещения из расчета на одного человека следует предусматривать не менее 6,0 кв.м.

1.8.    На рабочих местах необходимо обеспечивать микроклиматические параметры, уровни освещенности шума и состояния воздушной среды согласно санитарным нормам.

1.9.    Освещение должно быть смешанным (естественным и искусственным).

1.10.  Осветительные установки должны обеспечивать равномерную освещенность с помощью преимущественно отраженного или рассеянного светораспределения. Они не должны создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране дисплея в направлении глаз оператора.

1.11.  Для исключения отражения на экране бликов от светильников необходимо применять специальные фильтры для экранов, антибли-керные сетки, козырьки или располагать источники света параллельно направлению взгляда на экран ВДТ с обеих сторон.

1.12.  Для  предотвращения образования  и защиты от статического электричества необходимо использовать нейтрализаторы и увлажнители, а полы должны иметь антистатическое покрытие. Защита от статического электричества должна проводиться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами допускаемой напряженности электрического поля.

1.13.  О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования работники должны немедленно сообщить руководителю. Работать на неисправном оборудовании запрещается. Не разрешается допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе.

1.14.  Работники обязаны выполнять правила безопасности, при обнаружении возможной опасности предупредить окружающих и немедленно сообщить руководителю; содержать в чистоте рабочее место и не загромождать его посторонними предметами.

1.15.  Лица, виновные в нарушении требований, изложенных в данной инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

2.   Требования безопасности перед началом работы

2.1.    Осмотреть и убедиться в исправности оборудования, заземления электропроводки. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить об этом руководителю и только после устранения неполадок и его разрешения приступить к работе.

2.2.    Проверить освещение рабочего места, при необходимости принять меры к его нормализации.

3.    Требования безопасности во время работы

3.1.    Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы следить, не греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

3.2.    Не приступать к работе с влажными руками.

3.3.    Не оставлять включенное оборудование без присмотра.

3.4.    Не класть предметы на оборудование и дисплей.

3.5.    Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение регламентированных перерывов. Основным перерывом является перерыв на обед. В режиме труда должны быть дополнительные регламентированные перерывы по 10 минут каждый; два перерыва при 8-часовом рабочем дне. При 8-часовом рабочем дне с обеденным перерывом через 4 часа работы, дополнительные перерывы необходимо делать через 3 часа работы и за 2 часа до окончания.

3.6.     Режим труда и отдыха персонала, непосредственно работающего с дисплеем, зависит от характера работы: при вводе данных, редактировании программ, чтении информации с экрана; непрерывная продолжительность работы с дисплеем не должна превышать четырех часов при 8-часовом рабочем дне.

3.7.    Количество обрабатываемых символов (или знаков) на Лисп-Лес не должно превышать 30000 за 4 часа работы.

3.8.    При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при устранении блокировки бумаги и мелком ремонте отключайте аппарат от сети. Не устанавливайте детали с других копировальных машин. Отключайте аппарат от сети при длительном простое. Не допускайте воздействия огня на тонер-картридж.

4.    Требования безопасности в аварийных случаях

4.1.    При возникновении возгорания немедленно отключить оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети, сообщить о пожаре всем работающим и приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2.    Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), заземляющий провод оборван - отключить оборудование немедленно, доложить руководителю о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3.     При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование.

4.4.     При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора. ВНИМАНИЕ: при освобождении пострадавшего от действия электротока следите за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью и под напряжением.

5.    Требования безопасности по окончании работ

5.1.    Отключить оборудование от электросети.

5.2.    Привести в порядок рабочее место.

5.3.    Закрыть оборудование чехлами.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом

| Согласовано: Председатель профкома _______________Арефьева Л.П. № _______ от « __ » _____________ | Утверждаю: Директор школы ________________Понеделко Н.П. № _______ от « __ » _____________ печать |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

1.   Общие требования безопасности

1.1.    Все вновь поступающие на работу и обучение допускаются к работе столяра только после прохождения медосмотра, вводного инструктажа на рабочем месте и обучения безопасным приемам труда на рабочем месте.

1.2.    Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, его заменяющее.

1.3.     Все работающие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение 2-5 дней должны выполнять работу под наблюдением непосредственного руководителя работ, после этого оформляется допуск к  самостоятельной  работе.   Проверку знаний  по охране труда необходимо проводить ежеквартально.

1.4.    При замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструментов,   нарушении   работающими  требований   безопасности труда обязательно проводится внеочередной инструктаж.

1.5.    Соблюдать правила внутреннего распорядка школы.

1.6.    Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе, а также находящихся в нездоровом (физическом или психическом) состоянии.

1.7.    Администрация  обязана обеспечить рабочего спецодеждой  и другими средствами защиты (средствами индивидуальной защиты):

-   хлопчатобумажным костюмом, халатом или фартуком;

-    респиратором;

-   защитными очками.

1.8.    На рабочем месте необходимо иметь аптечку с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.

1.9.    О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидцы обязаны немедленно известить непосредственного руководителя.

1.10.  В целях пожарной безопасности использованную ветошь складывать в специальный металлический ящик и не применять открытый огонь в пожароопасных местах.

1.11.  Не загромождать проходы к средствам пожаротушения и электрорубильникам.

1.12.  Запрещается работать на станках в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без напальчников.

1.13.  Работа с напарником должна быть согласована.

1.14.  Работающий не должен производить ремонт оборудования.

1.15.  На месте работы нельзя допускать баловства и озорства.

1.16.  Характеристика опасных и вредных производственных факторов.

Источники возникновения фактора:

- движущиеся части оборудования;

- обрабатываемые изделия.

Действия фактора:

- возможность соприкосновения рук с вращающимися и движущимися частями оборудования и изделий;

- возможность вылета из рук обрабатываемого изделия;

- поражение электротоком.

1.17. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.

2.    Требования безопасности до начала работы

2.1.    Надеть и привести в порядок спецодежду. Заправить так, чтобы она не могла быть захвачена вращающимися частями станка, волосы убрать под головной убор. Подготовить исправные средства индивидуальной защиты. Работать в легкой обуви и в обуви без задников запрещается.

2.2.    Подготовить рабочее место так, чтобы оно было убрано, не загромождено, и все необходимое было под руками (заготовки должны быть уложены устойчиво на складочных местах на высоту не более 1,7 м от уровня пола).

2.3.    Работать только на закрепленных станках, выполнять только работу, порученную руководителем работ.

2.4.    Сосредоточить внимание на выполняемой работе, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других.

2.5.    Перед включением станка убедиться, что пуск его никому не угрожает опасностью.

2.6.    Проверить наличие и исправность:

- ограждений на деревообрабатывающем оборудовании;

- токопроводящих частей электрооборудования;

- заземляющих устройств;

- предохранительных и подручных устройств;

- инструмента и приспособлений, разложив их в удобном для

применения порядке.

Работать только исправными инструментами и применять их по назначению.

2.7.    Убедиться в нормальной работе вентиляции и нормальном освещении рабочего места.

2.8.     В случае обнаружения  неисправности оборудования  немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до ее полного устранения.

3.    Требования безопасности во время работы

3.1.   Пользоваться защитным экраном или очками.

3.2.    Во время работы оборудования не открывать и не снимать ограждения и предохранительные устройства.

3.3.    Отключать оборудование от электрической сети при:

- уходе с рабочего места даже на короткое время;

- перерыве в подаче электроэнергии;

- уборке, смазке, чистке, регулировке и настройке;

- обнаружении каких-либо неисправностей.

3.4.    В  процессе  работы   периодически  контролировать  состояние одежды и головного убора.

3.5.    Не одеваться и не раздеваться у рабочего станка.

3.6.    Не мыть руки в масле, эмульсии или керосине, не принимать пищу и не хранить личную одежду на рабочем месте.

3.7.    Не передавать свою работу и управление оборудованием кому-либо.

3.8.     Не обрабатывать детали и не использовать материалы, имеющие дефекты.

3.9.    Согласовывать свои действия с действиями других.

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.    При возникновении возгорания немедленно обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2.    Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) или оборван заземляющий провод, отключить оборудование, доложить руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать.

4.3.    При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую медицинскую помощь (или отправить пострадавшего в больницу), после чего сообщить руководителю работ.

5.    Требования безопасности после окончания работ

5.1.    Выключить оборудование.

5.2.    Привести в порядок рабочее место: очистить его от грязи; убрать инструменты,  приспособления,  готовые детали и заготовки (уборку мелких древесных отходов производить веником).

5.3.    Соблюдать чистоту и порядок в шкафу для инструментов.

5.4.    Сообщить руководителю работ о замеченных недостатках, а такте о принятых мерах по их устранению.

5.5.    Вымыть лицо и руки теплой водой, при возможности принять душ.

Инструкцию подготовил заведующий кабинетом